Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 29.07.2026r |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228 |
| Przedmiot zamówienia | Skaner żył +statyw mobilny |
| Planowany termin realizacji (od - do) | 17.08.2026- 15.09.2026 r |
| Termin przesłania oferty | na adres email malgorzata@medar.pl do dnia 2026-08-10 godz. 16.00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  jest fabrycznie nowy Skaner żył powierzchniowych w zestawie ze statywem mobilnym, spełniający następujące minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

- Bezpieczeństwo: Sprzęt wykorzystujący bezpieczne dla oka światło (np. bliską podczerwień NIR), bez emisji promieniowania laserowego stanowiącego zagrożenie.

- Funkcjonalność skanera: Wyświetlanie obrazu naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym bezpośrednio na skórze pacjenta. Możliwość regulacji jasności obrazu oraz zmiany kolorów prezentacji (dostosowanie do różnych fototypów skóry pacjentów, w tym dzieci i osób starszych).

- Zasilanie: Akumulatorowo-sieciowe (wbudowana bateria pozwalająca na min. 2-3 godziny ciągłej pracy bez zasilania zewnętrznego).

- Statyw mobilny: Dedykowany stojak jezdny na kółkach (z funkcją blokady/hamulca), umożliwiający stabilne zamocowanie skanera, regulację wysokości oraz regulację kąta nachylenia urządzenia (wygodne manewrowanie przy łóżku pacjenta lub fotelu zabiegowym).

- Wymagania formalne: Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE, dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 60 |
| ☒ Termin realizacji zamówienia | 30 |
| ☒ Okres gwarancji | 10 |
| ☒ Inne … | 0 |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią  Małgorzata Raczkiewicz e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Małgorzata Raczkiewicz

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe