Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 14.08.2026r |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228 |
| Przedmiot zamówienia | Rejestrator holtera ekg – 2 szt |
| Planowany termin realizacji (od - do) | 01.09.2026- 12.09.2026 |
| Termin przesłania oferty | na adres email malgorzata@medar.pl do dnia 2026-08-19 godz. 16.00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego systemu do 24-godzinnego (lub dłuższego) monitorowania EKG metodą Holtera, składającego się z 2 sztuk rejestratorów EKG do analizy zapisów (wraz z niezbędnym czytnikiem/kartami pamięci i kablami pacjenta).

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne systemu:

Wymagania wobec rejestratorów (2 sztuki):

REJESTRATOR HOLTERA EKG

- 3-kanałowy rejestrator EKG

- Wbudowany akumulator

- Częstotliwość próbkowania: 32 000 Hz

- Czas ciągłej rejestracji na jednym ładowaniu: do 14 dni

- Magnetyczne gniazdo przyłączeniowe odporne na uszkodzenia mechaniczne i wyłamanie

- Możliwość współpracy z kablem pacjenta 5- lub 7-odprowadzeniowym

- Kompatybilność z oprogramowaniem Medilog Darwin 2 Office będącym w posiadaniu Zamawiającego

W ZESTAWIE:

- Etui do przechowywania rejestratora

- Magnetyczny kabel USB do ładowania i transmisji danych

- Kabel pacjenta 5- lub 7-odprowadzeniowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zdalnego lub stacjonarnego wdrożenia systemu oraz przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego z obsługi sprzętu i oprogramowania w ramach zaoferowanej ceny.

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 70 |
| ☒ Termin realizacji zamówienia | 10 |
| ☒ Okres gwarancji | 20 |
| ☒ | 0 |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią Małgorzata Raczkiewicz, e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Małgorzata Raczkiewicz

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe